## Slide 1
IIR线性
循环卷积核
分段非线性
激活函数

## Slide 2
组会工作总结
导师：杨泓渊
报告人：李昂
2024年11月6日

## Slide 3
1. 电化学检波器的频率响应非线性测量
问题描述：MET 表现出幅度依赖的非线性行为。为了深入研究其非线性特性，需要对不同振幅下的传感器输出进行数据采集。
多震级的扫频震动信号
检波器输出信号
振动测试台
时域序列[Input]
时域序列[True]
数据采集器
测试对象：MTSS-1001 反应腔（俄罗斯）的频率响应测量的位置是电流转电压级的输出，不包含二次放大(Ws)
测试条件：0.2~2.2震级

## Slide 4
1. 电化学检波器的频率响应非线性测量
问题描述：MET 表现出幅度依赖的非线性行为。为了深入研究其非线性特性，需要对不同振幅下的传感器输出进行数据采集。
震级提升
谐振峰值上升
测试结果：随着震级的上升，出现了：
谐振的幅度增加
中心频率右移
结论：MET具有明显的非线性
测试对象：MTSS-1001 反应腔（俄罗斯）的频率响应测量的位置是电流转电压级的输出，不包含二次放大(Ws)
测试条件：0.2~2.2震级

## Slide 5
1. 电化学检波器的频率响应非线性测量
问题描述：MET 表现出幅度依赖的非线性行为。为了深入研究其非线性特性，需要对不同振幅下的传感器输出进行数据采集。
震级提升，中心频率右移
测试结果：随着震级的上升，出现了：
谐振的幅度增加
中心频率右移
结论：MET具有明显的非线性
测试对象：MTSS-1001 反应腔（俄罗斯）的频率响应测量的位置是电流转电压级的输出，不包含二次放大(Ws)
测试条件：0.2~2.2震级

## Slide 6
2 非线性频率响应的建模
基于神经网络的非线性模型
多震级的扫频震动信号
检波器输出信号
振动测试台
时域序列[Input]
时域序列[True]
神经网络模型
时域序列[Predicted]
损失函数
Loss
数据采集器
训练

## Slide 7
多震级的扫频震动信号
时域序列[Input]
时域序列[True]
FRIKAN
时域序列[Predicted]
损失函数
Loss
训练
MET
振动测试台

## Slide 8
多震级的扫频震动信号
振动测试台
时域序列[Input]
FRIKAN
补偿器
时域序列[Compensated]
损失函数
Loss
训练
MET
理想
线性系统
时域序列[Ideal]

## Slide 9
2.1 非线性频率响应的建模——LSTM
LSTM（长短时记忆网络）的背景与特点
1997年由Hochreiter和Schmidhuber提出，为解决传统RNN（循环神经网络）中的长期依赖问题而设计。
通过特定的门控机制，有效地存储和访问长期的信息。
长期记忆
LSTM的特点
时序处理
抵抗梯度消失
时域数据
电化学检波器辨识需求
频率成分多
复杂非线性特征
利于宽频带信息的处理
利于处理时域数据
利于复杂模型的训练

## Slide 10
2.1 非线性频率响应的建模——LSTM
在不同频段均表现出了较好预测效果
LSTM的实验结果：
能够有效拟合非线性系统的数据

## Slide 11
2.1 非线性频率响应的建模——LSTM
LSTM的存在缺陷：频率响应的平滑度很差
原因分析：内部过于复杂，引入了过多的非线性成分

## Slide 12
2.2 非线性频率响应的建模——新模型
MET的幅度相关频率响应特点：
存在非线性
非线性只和幅度相关
在特定震级下是接近线性
新模型的特性期望：
1. 保证模型系统接近线性
2. 能够模拟频率响应的谐振幅度变化
3. 能够模拟频率响应的中心频率变化
震级提升:
1. 谐振峰值上升
2. 中心频率右移
MET是一个幅度依赖的准线性系统
系统频率响应平滑近似线性
重新设计新的非线性模型：

## Slide 13
2.2 非线性频率响应的建模——新模型
Duffing 弹簧振子模型
（缺陷：存在频率突变点）
模块化组合非线性模型
物理微分方程非线性模型

## Slide 14
2.2 非线性频率响应的建模——新模型
Hammerstein 模型：输入级非线性
在全频段起作用
Wiener 模型：输出级非线性
在谐振点起作用
对于谐振特性的近似更好
Wiener 模型

## Slide 15
2.3 非线性频率响应的建模——组合系统
基于Wiener模型的组合系统
思路：将系统的线性部分和非线性部分视作不同的分量
预期效果：同时模拟系统的线性部分和非线性部分
基于Wiener模型的组合系统结构图
线性分量
+
Wiener 模型
基于Wiener模型的组合系统仿真

## Slide 16
2.3 非线性频率响应的建模——组合系统
基于Wiener模型的组合系统
思路：将系统的线性部分和非线性部分视作不同的分量
预期效果：同时模拟系统的线性部分和非线性部分
非线性分量
基于Wiener模型的组合系统结构图
+
Wiener 模型
基于Wiener模型的组合系统仿真

## Slide 17
2.3 非线性频率响应的建模——组合系统
基于Wiener模型的组合系统仿真结果
震级提升:
系统频率响应平滑近似线性
1. 谐振峰值上升
2. 中心频率右移
对比预期模拟的MET非线性系统
+
Wiener 模型

## Slide 18
震级提升:
系统频率响应平滑近似线性
2.3 非线性频率响应的建模——组合系统
1. 谐振峰值上升
2. 中心频率右移
可以模拟
可以模拟
不能模拟
对比预期模拟的MET非线性系统
+
Wiener 模型
基于Wiener模型的组合系统仿真结果

## Slide 19
2.4 非线性频率响应的建模——IIR-LNRNN神经网络
分段非线性
激活函数
IIR线性
循环卷积核
基于Wiener模型的组合系统
+
Wiener 模型
IIR-LNRNN网络：
带有IIR卷线性核（线性环节）和分段非线性激活函数（非线性环节）的 RNN 神经网络
神经网络化
通过拓展非线性维度增强非线性表征能力

## Slide 20
2.4 非线性频率响应的建模——IIR-LNRNN神经网络
分段非线性
激活函数
IIR线性
循环卷积核
IIR-LNRNN网络（一维非线性）
非线性维度拓展
通过拓展非线性维度增强非线性表征能力

## Slide 21
2.4 非线性频率响应的建模——IIR-LNRNN神经网络
IIR-LNRNN网络（多维非线性）
非线性维度拓展
分段非线性
激活函数
IIR线性
循环卷积核
通过拓展非线性维度增强非线性表征能力

## Slide 22
2.4 非线性频率响应的建模——IIR-LNRNN神经网络
IIR-LNRNN神经网络：

## Slide 23
2.4 非线性频率响应的建模——IIR-LNRNN神经网络
IIR-LNRNN神经网络仿真结果

## Slide 24
2.4 非线性频率响应的建模——IIR-LNRNN神经网络
震级提升:
系统频率响应平滑近似线性
1. 谐振峰值上升
2. 中心频率右移
可以模拟
可以模拟
可以模拟
IIR-LNRNN神经网络仿真结果
对比预期模拟的MET非线性系统

## Slide 25
2.3 非线性频率响应补偿器——分量残差补偿器
对于一个 IIR_LNRNN 系统：
若希望补偿得到其中一个线性分量 ，则有：
补偿器包括一个非线性逆函数和一个余项
非线性余项也是一个 ，因此补偿器由一个 和一个非线性函数的逆函数组成。

## Slide 26
2.3 非线性频率响应补偿器——分量残差补偿器
优势： 如果能实现完全估计各分量，那么能够做到完美补偿
缺陷：各非线性分量的分解和估计十分困难

## Slide 27
2.4 非线性频率响应补偿器——相对传递函数补偿器
补偿器结构：
为补偿器的线性分量，设计为相对传递函数，满足：
假设有如下近似（后续需要补充数学证明，并分析其误差）：

## Slide 28
2.4 非线性频率响应补偿器——相对传递函数补偿器
实际相对传递函数补偿器补偿效果
仿真相对传递函数补偿器补偿效果

## Slide 29
2.4 非线性频率响应补偿器——相对传递函数补偿器
后续研究内容：
设计指标评价补偿效果
补充假设的数学证明
设计模型的训练流程和梯度下降的权重更新算法
优化补偿效果，提升指标

## Slide 30
Frequency Response
Under Different Magnitude
Frequency Response Informed
RNN
Physics-Informed Kolmogorov-Arnold Network
FRIKAN
LOSS
Backpropagation
MET
Frequency Response
“Snapshots” Injection
Multi-frequency Sine Waves
with Varying Magnitudes
Amplitude-Based Loss
FRIKAN
LOSS
MET
Target Linear System
Frequency Response
Under Different Magnitude
Frequency Response
“Snapshots” Injection
Relative frequency response
Backpropagation
(a)
(b)

## Slide 31
Frequency Response
Under Different Magnitude
Frequency Response Informed
RNN
Physics-Informed Kolmogorov-Arnold Network
FRIKAN
LOSS
Backpropagation
MET
Frequency Response
“Snapshots” Injection
Multi-frequency Sine Waves
with Varying Magnitudes
Amplitude-Based Loss
FRIKAN
LOSS
MET
目标线性系统
不同震级下的频率响应
频率响应
“快照” 注入
相对频率响应
权重反向传播
(a)
多震级下的正弦扫频信号

## Slide 32
谢 谢！
请各位老师、同学批评指正！

## Slide 33
Wiener linear layer
Kolmogorov-Arnold Network
Amplitude-Based Loss
Feedforward Compensator
LOSS
MET
Target System
Frequency response
Frequency Response
Under Varying Magnitude
Frequency Response
“Slice” Injection
Relative
Frequency response
Backpropagation
Multi-frequency Sine Waves
with Varying Magnitudes
WIENER-KAN
Output Signal
Signal
Training

## Slide 34
频率响应注入线性 RNN
物理信息
KAN
基于幅值的损失函数
前馈补偿器
损失函数
MET
目标系统频率响应
变幅值下的频率响应
频率响应“切片”注入
相对频率响应
反向传播
变幅值多频正弦波
FRIKAN
输出信号
信号
训练

## Slide 35
振动测试台激功放和采集控制系统
振动测试台
PC
MET被测传感器
参考压电传感器驱动器
参考压电传感器

## Slide 36
Excitation Amplifier and Data Acquisition Control System for Vibration Table
Vibration Table
PC
MET Sensor
MTSS-1001
(Without Force Feedback)
Driver for Reference Piezoelectric Sensor
Reference Piezoelectric Sensor

## Slide 37
振动台激励放大器与
数据采集控制系统
振动台
PC
电化学地震检波器
参考压电传感器驱动器
参考压电传感器