通频带波动计算方法

1. 符号定义与通用公式

设灵敏度样本集合为 {Si}。定义：

- 最大 / 最小灵敏度：
Smax=maxiSi,  Smin=miniSi.

- 线性峰峰值（线性波动幅度）：
ΔS=Smax−Smin.

- dB 波动（幅度型灵敏度的对数波动）：
RdB=20log10SmaxSmin.

- 补偿前后量（用上标 orig 与 comp 区分）：
Smaxorig, Sminorig, ΔSorig, RdBorig
Smaxcomp, Smincomp, ΔScomp, RdBcomp.

- 线性峰峰值抑制率：
ηlinear=ΔSorig−ΔScompΔSorig×100%.

- dB 波动抑制率：
ηdB=RdBorig−RdBcompRdBorig×100%.

2. 数值代入计算

根据补偿前后的灵敏度峰值计算，补偿前后的峰值如下：

Smaxorig=260.192135,  Sminorig=155.074964
Smaxcomp=209.036241,  Smincomp=189.679038

线性峰峰值：
ΔSorig=260.192135−155.074964=105.117172
ΔScomp=209.036241−189.679038=19.357204

线性抑制率：
ηlinear=105.117172−19.357204105.117172×100%=81.59%.

dB 波动：
RdBorig=20log10260.192135155.074964=4.495050 dB
RdBcomp=20log10209.036241189.679038=0.844045 dB

dB 抑制率：
ηdB=4.495050−0.8440454.495050×100%=81.22%.